Що роблять експерти під час аудиту пожежної та техногенної безпеки

Оглядають об’єкт, проводять заміри, щоб виявити порушення законодавства з пожежної та техногенної безпеки, а також фотофіксують порушення

Перевіряють наявність і зміст:

організаційно-розпорядчих документів — наказів, інструкцій, положень, посвідчень, журналів, планів евакуації, планів реагування на надзвичайні ситуації

дозвільних/декларативних документів, документів щодо систем протипожежного захисту

документів щодо технічного обслуговування систем протипожежного захисту, первинних засобів пожежогасіння; технічних звітів стосовно замірів опору ізоляції електрообладнання та електромереж

документів щодо показників вибухо- та пожежної небезпеки матеріалів і речовин, що застосовують у роботі, визначення категорій будівель, приміщень, зовнішніх установок стосовно їх вибухопожежної та пожежної небезпеки, класів зон електроустановок

Оцінюють дотримання протипожежного режиму на об’єкті, порядок огляду приміщень перед їх зачиненням тощо

Аналізують:

наявність і розміщення інформації про заходи пожежної, техногенної безпеки та відповідну поведінку працівників у разі пожежі, аварії

навчання працівників із питань пожежної та техногенної безпеки

дотримання вимог пожежної безпеки до утримання територій, будинків, приміщень, споруд, складів, евакуаційних шляхів і виходів, а також до інженерного обладнання — електроустановок, систем опалення, вентиляції, газового обладнання

виконання вимог щодо наявності, забезпеченості та утримання технічних засобів протипожежного захисту — систем протипожежного захисту, засобів зв’язку, протипожежного водопроводу, протипожежної техніки, первинних засобів пожежогасіння

вжиття заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж

дотримання вимог пожежної безпеки під час вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт (якщо такі роботи проводять)

готовність об’єкта до можливої пожежі, аварії, іншої надзвичайної ситуації

Перевіряють наявність ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки (якщо такі об’єкти наявні)