ЧЕКЛІСТ
Роботи в електроустановках
(щити управління, розподільні пристрої, підстанції тощо)

| № з/п | Список питань, що перевіряються | Позначка про виконання |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Так | Ні |  |
| 1. Організаційні заходи |  |  |  |  |
| 1.1 | Особа, що інспектує, має відповідну групу з електробезпеки та повноваження та/або проводить аудит під наглядом оперативного працівника |  |  |  |
| 1.2 | Зони виконання робіт огороджені |  |  |  |
| 1.3 | Знаки безпеки встановлені |  |  |  |
| 1.4 | Безпечний доступ до робочих місць забезпечений |  |  |  |
| 1.5 | Додаткові джерела небезпеки (перепади висот, гострі предмети, слизькі поверхні тощо) виявлені. Заходи управління призначені |  |  |  |
| 1.6 | Шляхи евакуації вільні |  |  |  |
| 1.7 | Наряд-допуск у наявності, відповідає виконуваній роботі, підписаний відповідальними особами. Терміни дії наряду-допуску дотримані |  |  |  |
| 1.8 | Принципова електрична схема установки чи обладнання у наявності |  |  |  |
| 1.9 | Освітленість робочого місця для безпечного виконання робіт достатня |  |  |  |
| 1.10 | Робоче місце підготовлене. Підпис допускача в наряді-допуску є |  |  |  |
| 1.11 | Керівник постійно присутній на місці виконання робіт |  |  |  |
| 1.12 | Якісний (група з електробезпеки) і кількісний склад бригади відповідають виконуваній роботі |  |  |  |
| 1.13 | Працівники пройшли навчання та мають відповідні посвідчення |  |  |  |
| 1.14 | У виконавців відсутні протипоказання за станом здоров’я до виконання робіт |  |  |  |
| 1.15 | Наглядач постійно присутній на місці виконання робіт |  |  |  |
| 1.16 | Можливі відхилення у технологічному процесі, у разі яких роботи припиняються, визначені й доведені до працівників |  |  |  |
| 1.17 | Сигнали оповіщення про зняття та подачу напруги визначені й доведені до відома працівників |  |  |  |
| 1.18 | Графік і тривалість перерв для відпочинку членів бригади визначені й доведені до відома працівників |  |  |  |
| 1.19 | Цільовий інструктаж проведений, підписи в наряді-допуску є |  |  |  |
| 1.20 | Вимоги до оформлення дозвільних документів під час спільного виконання (проведення) кількох небезпечних видів робіт враховані |  |  |  |
| 1.21 | Роботи із застосуванням спеціальних пристроїв, машин і механізмів проводяться відповідно до затвердженого плану проведення робіт |  |  |  |
| 2. Технічні заходи |  |  |  |  |
| 2.1 | Засоби індивідуального захисту (рукавички, боти, каска) у наявності, справні та випробувані |  |  |  |
| 2.2 | Вимірювальні прилади повірені. Перевірка працездатності перед використанням проведена |  |  |  |
| 2.3 | Штанги та покажчики напруги випробувані, видимі пошкодження відсутні |  |  |  |
| 2.4 | Інструмент випробуваний, видимі пошкодження ізоляції відсутні |  |  |  |
| 2.5 | Заходи щодо недопущення несанкціонованої подачі напруги на ділянку, що ремонтується, вжиті: |  |  |  |
|  | - необхідні відключення виконані; |  |  |  |
|  | - видимий розрив електричного кола забезпечений (запобіжники видалені, ключ-бирку вилучено, схема розібрана тощо); |  |  |  |
|  | - попереджувальні таблички та плакати вивішені; |  |  |  |
|  | - струмопровідні частини, що перебувають під напругою, огороджені; |  |  |  |
|  | - заземлювальні пристрої в наявності. Порядок роботи з ними встановлений |  |  |  |
| 2.6 | Переносні світильники мають напругу менше ніж 42 В |  |  |  |
| 2.7 | Сходи, що застосовуються, і драбини виконані з діелектричних матеріалів |  |  |  |
| 3. Безпека оточення |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступ осіб, які не беруть участі у виконанні робіт, заборонений |  |  |  |
| 3.2 | Проїзд транспортних засобів, які не беруть участі у виконанні робіт, заборонений |  |  |  |